DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI / (inserire nome del laboratorio)

Data ______________

Revisione: 1.3		Data creazione: 02/12/2011
		Data aggiornamento:

Figure della sicurezza

Committente - Università degli Studi di Siena

Datore di Lavoro	Magnifico Rettore, Prof. Angelo Riccaboni	0577 232206 - (2206)	rettore@unisi.it
Medico Competente e Coordinatore Servizio Sorveglianza Sanitaria	Prof. Giuseppe Battista	0577 586753 - (80-6753)	battista@unisi.it
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Simone Barbagli	0577 586701 – (80-6701)	barbagli@unisi.it

Struttura operativa

Dirigente

Durata dei lavori/servizi

Luoghi interessati dai lavoratori/servizi

Indirizzo:

Descrizione dell’ambiente:

Descrizione delle attività

Descrizione del piano di lavoro (modalità, tempi, nr. operatori, etc.)

Fattori di pericolo	Interferenze SI/NO	Misure di prevenzione e protezione
Ingombro delle vie/uscite di esodo
Ipoilluminazione
Microclima
Caduta personale
Cadute cose
Elettrocuzione
Incendio/esplosione
Polveri
Rumore
Agenti chimici
Agenti cancerogeni
Agenti biologici
Agenti fisici
Altro (specificare)

COSTI PER LA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI INTERFERENTI
VOCI	EURO
Apprestamenti (ponteggi, trabattelli, etc.)
Mezzi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.)
Dispositivi di protezione individuale (guanti, elmetti, mascherine, etc.)
Costi necessari per lo sfasamento delle attività ai fini della sicurezza
Attrezzature di sicurezza supplementari (lampade, corde, walkie-talkie, etc.)
Impianti antincendio supplementari (estintori, coperte antifiamma, etc.)
Altro (specificare)

PRESCRIZIONI
Disposizioni generali
Il personale della ditta appaltatrice che esegue la prestazione di lavori, servizi o fornitura presso i locali in gestione all’Università degli Studi di Siena ha l’obbligo di:
  - attenersi alle indicazioni segnaletiche, con particolare riferimento ai cartelli indicatori che agli avvisi sonori o visivi;
  - non accedere a zone diverse da quelle interessate dall’oggetto dell’appalto;
  - non introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose, a meno che non siano essenziali per le attività appaltate; in quest’ultimo caso sarà comunque sempre necessaria l’autorizzazione di un referente universitario;
  - non fumare e di non usare fiamme libere o mezzi igniferi;
  - non utilizzare attrezzature elettriche a tensioni superiori di quelle indicate;
  - utilizzare macchinari e attrezzature a norma di legge;
  - prima di utilizzare la rete elettrica dell’Università chiedere l’autorizzazione al referente dell’appalto e avvertire prima delle operazioni;
  - non compiere operazioni (pulizie, manutenzione, riparazione, etc.) su organi in moto;
  - non rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza;
  - segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo (anche presunte);
  - astenersi dal compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che, pertanto, possono compromettere anche la sicurezza di altre persone;
  - non ingombrare passaggi, corridoi, vie ed uscite di emergenze con materiali di qualsiasi natura;
  - non abbandonare all’interno o all’esterno degli edifici in gestione all’università, imballaggi, apparecchiature o materiali di vario tipo;
  - segnalare con cartelli di avvertimento (es. pavimento scivoloso – box per la derattizzazione, etc.) o delimitare (es. con nastri ben visibili) le zone di intervento del personale delle ditte appaltatrici;
  - conservare eventuali agenti chimici necessari per le attività appaltate in armadi o locali chiusi a chiave, il cui accesso sia impedito a personale non autorizzato

Si ricorda inoltre che il personale delle ditte appaltatrici deve essere sempre provvisto di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, così come stabilito dall’art. 20, co. 3) del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
In caso di emergenza il personale della ditta appaltatrice dovrà strettamente attenersi a quanto stabilito dalla squadra di emergenza dell’Università.
È infine opportuno sottolineare che l’effettuazione di ogni servizio o fornitura appaltata calendarizzata o attivata all’occorrenza deve necessariamente essere autorizzata dal referente del responsabile del procedimento che ha attivato la committenza, al fine di attuare gli interventi necessari per l’eliminazione o la riduzione delle possibili interferenze.

Firma del committente universitario	Firma del soggetto intervenuto sul laboratorio

______________________________	_____________________________